河北建设集团集采管理部
2026年 8月钢筋采购招标书
1、 
单位名称：      河北建设集团建安分公司     
项目名称：  华安产业保定高新数智谷项目施工总承包工程 
物资类别：  钢材  
二、招标物资及具体要求
1、招标内容： 华安产业保定高新数智谷项目施工总承包工程钢材采购。
2、质量要求：
2.1产品质量按照国家标准执行（《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1—2017和《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2—2018）。国家标准如有变动的，以供货时现行的最新国家标准为准。
2.2直条钢材长度、直径应符合国家相关标准，包装整齐；钢材不得出现明显弯曲、扭曲等变形；钢材表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢材表面不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢材表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差；钢材端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。
2.3钢筋产品质量证明书中钢筋名称、炉号、牌号、规格必须与钢筋原材自带铭牌相一致 ，钢筋无铭牌或铭牌与质量证明书内容不一致时，需方单位有权拒收，由此产生的费用由供方单位承担。
3、交货地点： 保定市竞秀区向阳北大街与北三环交叉口东南侧保定高新数智谷项目内 。
4、交货日期：以项目生产安排为准，产生实际需求前3天通知中标单位。
5、付款时间及方式： 根据北京兰格网价格，货物分批采购进场，每批次货物送到现场后验收合格，两个月支付该批次货款，（三个月账期，自61天开始计息，利息为万分之五）优先考虑具有供应链资质的供应商。
6、报价要求：包含运费、卸车费、税率、延期付款利息。7、报价模式：按照定货当日兰格网北京市城市建筑钢材市场行情批量价格为基准价进行浮动报价，上浮为正，下浮为负；2、按照到货现款价加计息条款模式进行报价。（利率按年息含税计，可在报价备注中注明或上传相应附件） 
7、厂家要求：敬业、首钢、承钢、宣钢、唐钢、沙钢、南钢、马钢、上钢、宝日、济钢、青钢、莱钢、武钢、新兴、邯钢、包钢、河钢、抚新、凌钢、通钢、鞍钢、博升、酒钢、联峰、申特、鄂钢、张钢、石横、萍钢、日照、中天、攀成钢、湘钢、水钢、柳钢、北台、永锋、山钢、永钢。
8、收货联系人及电话： 李永坡13833069589 。
9、投标网址：施工云采网：http://www.zgsgycw.com/
10、答疑、澄清、变更--投标人在投标截止时间前可在云采网对招标文件提出相关疑问。招标人对投标人提出的疑问做出澄清或修改，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
11、有下列情况者，做废标处理：
（1）投标人未在《集采供应商名录》内的； 
（2）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；
（3）投标人恶意串通投标情形的；
（4）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；
（5）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。
12、材料明细表：（见附件）
三、评标方法
本次招标采用的评标方法为 合理最低价法 。
四、参与投标人
须为河北建设集团股份有限公司《集采供应商名录》中符合要求的供应商。
五、投标人资格要求
1、入围《集采供应商名录》；
2、投标人为钢材生产厂商或钢材供应商；
3、具备合法有效的营业执照，营业范围中包含钢材销售内容等；
4、经销商的企业应能及时提供有效增值税专用发票；
5、有合法有效的钢材检验报告等质量证明文件。
六、投标截止时间及要求
投标文件递交截止时间： 2026年8月26日12点  。
[bookmark: _GoBack]开标时间： 2026年8月26日14点 。
七、定标及签订采购合同
投标人中标后， 华安产业保定高新数智谷 项目部同中标供应商签订采购合同。
8、 本项目不接受联合体投标。
9、 本次招标采用云采平台开标。请投标人在递交截止时间之前在云采平台进行报价。
  








材料明细表
 项目名称： 华安产业高新数智谷项目 
 投标单位（公章）：                    
投标单位联系人及联系方式：             
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	厂家要求

	1
	三级盘螺
	φ6
	吨
	88.72 
	
	
	

	2
	三级盘螺
	φ8
	吨
	93.46 
	
	
	

	3
	三级盘螺
	φ10
	吨
	89.59 
	
	
	

	4
	三级螺纹钢
	φ12
	吨
	135.69 
	
	
	

	5
	三级螺纹钢
	φ14
	吨
	130.58 
	
	
	

	6
	三级螺纹钢
	φ16
	吨
	173.82 
	
	
	

	7
	三级螺纹钢
	φ18
	吨
	167.03 
	
	
	

	8
	三级螺纹钢
	φ20
	吨
	169.02 
	
	
	

	9
	三级螺纹钢
	φ22
	吨
	162.38 
	
	
	

	10
	三级螺纹钢
	φ25
	吨
	156.41 
	
	
	

	11
	高强盘螺
	φ6
	吨
	75.83 
	
	
	

	12
	高强盘螺
	φ8
	吨
	82.23 
	
	
	

	13
	高强盘螺
	φ10
	吨
	78.39 
	
	
	

	合      计
	
	
	
	
	


注：1、表中所列为本工程总体需求计划。
2、此数量为项目暂估数量，实际采购量以项目提料单为准。
